## Slide 1: 重力逆二乗則の検証実験
安東 正樹
(京都大学 理学研究科)

## Slide 2: 重力の逆二乗則
ニュートン重力の大きさ
ポテンシャル
2つの質点間の
距離の2乗に反比例
イラスト: Tom Haruyama (2005)
物理学・宇宙物理学の基本法則

## Slide 3: 重力逆二乗則の検証
重力法則 --- 基礎物理法則
 実現可能な最高の精度で検証されているべき
の形を仮定
逆二乗則からのずれの検証
重力の大きさ
重力場に湯川型のポテンシャル補正項
補正項
a-l 図で上限値を与える
: 補正項の大きさ
: 補正項の距離スケール

## Slide 4: 重力逆二乗則の検証
重力法則 --- 基礎物理法則
 さまざまなスケールで重力逆二乗則の検証
重力場に湯川型のポテンシャル補正項
補正項
a-l 図で上限値を与える
Summary by
Eric Adelberger
(Eot-Wash group,
Washington Univ.)
Excluded Region
人
原子
地球
太陽系
細菌

## Slide 5: 現代物理における重力の逆二乗則
階層性問題
(Hierarchy Problem)
重力だけが極端に弱い
宇宙項問題
(Cosmological Constant Problem)
ダークエネルギーの大きさが、真空場
揺らぎのエネルギーより極端に小さい
物理学の根本に関わる問題…
補正項に対する上限値
余剰次元の存在などで説明できる可能性
 微小距離 (0.1mm以下) での
重力の逆二乗則の破れとして現れる

## Slide 6: 階層性問題
階層性問題 (Hierarchy Problem) : 重力だけが極端に弱い
プランク質量
電弱相互作用のスケール
大きな余剰次元 (large extra dimensions)
の存在で説明できる可能性
N. Arkani-Hamed, et al.,
Phys. Lett. B 429 (1998) 263
重力だけが, 余剰次元に伝搬できる
4+n次元のガウスの法則  実効的なプランク質量
n=1, R ~ 1011 m
n=2, R ~ 10-4 m
余剰次元のスケール
4+n次元
4次元

## Slide 7: 大きな余剰次元と重力
ニュートン重力のポテンシャル
n個の余剰次元がある場合
n=1, R ~ 1011 m
n=2, R ~ 10-4 m
余剰次元のスケール
4+n次元
4次元
r>>R で両者が一致する
2+n次元でのガウスの法則
余剰次元のサイズ R
プランク質量
(4+n)次元のプランク質量

## Slide 8: 近年の検証実験
ワシントン大 グループ (Eot-Wash group)
D. J. Kapner et al., Phys. Rev. Lett 98 (2007) 021101
タングステン
ファイバー
テストマス
ソースマス
光てこ用 鏡
~ 5 cm
From Web Page:
PHYSICS DIVISION Lawrence Berkeley National Laboratory

## Slide 9: 測定結果
21ω
42ω
ニュートン重力の
補正板がない場合
測定されたトルク
ニュートン重力
を引いた残差

## Slide 10: 逆二乗則の検証
0.1mm以下のスケール
 最も良い上限値
|a|<1 , l =56mm
その他
スタンフォード大
ウーハン大 (中国)
カリフォルニア大 アーバイン
トレント大 (イタリア)
(Phys.Rev.D 77,062006, 2008)
(Phys.Rev.Lett. 98,201101, 2007)
(Phys.Rev.D 32,3084, 1985)

## Slide 11: 結果の解釈 (1)
べき乗ポテンシャル形に対する上限値
k
2 4.5 x 10-4
3 1.3 x 10-4
4 4.9 x 10-5
5 1.5 x 10-5
C.L. 68%
Randall-Sundrumモデル (RS-II model)
k=3のときで考えればよい
(C.L. 68%)
E.A.Adelberger et al., Phys. Rev. Lett 98 (2007) 131104

## Slide 12: 結果の解釈 (2)
大きな余剰次元 (Large extra dimensions)
最も大きな余剰次元のスケール
(C.L. 95%)
n=2のときのエネルギースケール
(C.L. 95%)
太った重力子 (Fat graviton)
(C.L. 95%)
(参考) M*についての他の制限
n=2 n=4 n=6
加速器実験 LEP 1.2 0.73 0.53
Tevatron 1.14 0.86 0.78
超新星爆発 SN1987A 5 1 0.1
川崎雅裕
「TeV重力理論」
別冊・数理科学(2009)

## Slide 13: 研究の目標
実験の目標:
補正項に対する上限値の更新
逆二乗則の破れの探査
次の段階 :
0.1mm程度のスケールでの測定
|a|<10-2 , l =0.1 mm
初期目標 ：
1mm程度のスケールでの測定
|a|<10-4 , l =1-3 mm
(従来の上限値を2桁更新)

## Slide 14: 実験装置の全体構成
マイケルソン干渉計
試験マス両端の差動変動 (回転) 測定
光源: Nd:YAGレーザー
波長 1064nm, 出力 50mW
超伝導体バルク
直径 600mm, 厚さ 20mm
転移温度 ~92K
パルス管冷凍機
最低到達温度 ~40K
バルブユニット分離  低振動化
柔軟ヒートリンクによる防振
真空槽
直径600mm円筒形
真空度 10-5 Pa (ターボポンプ)
防音・断熱シールド内に設置
棒状ねじれ秤
長さ500mm程度
先端にテストマスを設置
ソースマス形状を工夫
 Null測定を行う
Gd1Ba2Cu3O6.9 : 70.9%
Gd2Ba1Cu1O7 : 19.2%

## Slide 15: Experimental Setup
Cryocooler
Vacuum Tank
Laser source
and input optics
Control circuits
Michelson
interferometer
Test mass
Clean booth
Super-
conductor
Test mass
driver
February 2010 at Kyoto University

## Slide 16: ソースマスとテストマス
・ Null測定を目指す
測定結果からニュートン重力成分を差し引く
 系統誤差などの影響を受けやすい.
ニュートン重力場が測定結果に表れないような測定系にしておく
理想形
ソースマス: 球殻
テストマス: その内部のマス
球殻内部は一様ポテンシャル
現実的な系
ソースマス: 円柱形
テストマス: 円筒形
円筒内部では、力がキャンセル

## Slide 17: ソースマスとテストマス
ソースマスと駆動部
・ソースマス
タングステン棒に金メッキ
直径6mm, 長さ 100mm
・駆動部
PZTステージ レンジ 500mm
テストマスとねじれ振り子
・テストマス
力を受ける部分 : 円筒形
タングステンに金メッキ
外径 15 mm, 内径 13 mm
高さ 15 mm
ソースマス
シールド
PZTステージ

## Slide 18: 振り子
・ねじれ振り子
超伝導磁気浮上, 腕の長さ ~110 mm
永久磁石
(周囲に鉄ヨーク)
テストマス
干渉計用 鏡
銅製おもり

## Slide 19: 力の計算
数値積分によってポテンシャルを計算 (6重積分)
ニュートン重力
湯川ポテンシャル
V1, V2 : ソースマス, テストマスの形状
r1, r2 :ソースマス, テストマスの密度
マスは質点ではない
力を計算
力の微分を計算
やや重い計算  少し計算手順を工夫 一つのlあたり ~1/4 day

## Slide 20: 力の計算
ソースマス
数値計算結果の一例
ソースマス- テストマス間距離(ギャップ) : 1mm
ニュートン重力 5 x 10-13 N/mm
湯川項 1 x 10-11 N/mm
(a=1, l=1mm)
テストマス
※図はイメージです

## Slide 21: 測定と信号処理
測定の流れ
ソースマス
テストマス
・ソースマス駆動
周波数 0.07Hzの正弦波
振幅 ±150mm
シールド
振り子アーム
ソースマス駆動
力(トルク)
を計測
・長時間測定とデータ処理
積分時間 10hour
ソースマス駆動と同期した
成分を取り出す.
変位 実部 [nm]
変位 虚部 [nm]
+
原点
平均点
*
変調により、
力の微分を測定

## Slide 22: 測定結果と解釈
測定結果の例
ソースマス
テストマス
・ソースマス駆動
- 周波数 0.07Hzの正弦波
- 振幅 ±150mm
- セッティングの簡便化
テストマス側面に配置.
- 積分時間 10hour
シールド
振り子アーム
ソースマス駆動
力(トルク)
を計測
・計算値
ニュートン重力 2 x 10-12 N/mm
湯川項 1 x 10-11 N/mm
・測定結果 8 x 10-11 N/mm

## Slide 23: 今後の改良
・カップリングの低減
予想よりも大きな力
 ニュートン重力以外のカップリング
磁場, 電場, 定盤の傾き・変動, 残留大気
ソースマス駆動に同期した磁場変動がある
磁気シールド
・雑音レベルの低減
外部磁場, 並進自由度からのカップリング
磁気シールド
磁場センサ, 地震計の信号
を用いて差し引き.
磁気
シールド
・信号処理と解釈
位相情報も含めた解析,位相ドリフトの補正.
上限値, 統計誤差・系統誤差の評価.
・振り子の取り換え
 ワイヤ懸架タイプも準備.

## Slide 24
終

## Slide 25: エネルギースケール
プランク質量
電弱相互作用のスケール
L.Randall 「ワープする宇宙」 より
相対性理論
質量 と エネルギー・運動量の関係
量子力学
不確定性原理  位置と運動量の関係
(相互作用の距離スケール)
(質量の獲得に重要と
考えられるスケール)

## Slide 26: 余剰次元とコンパクト化
From Web Page:
PHYSICS DIVISION Lawrence Berkeley National Laboratory
Figure Savas Dimopoulos
ブレーン理論
標準模型粒子 : 3+1次元に拘束
重力子 : 10+1次元に伝播
 重力は余剰次元に漏れるため弱く見える
余剰次元は小さくまるまっている
 4次元時空しか認知できない

## Slide 27: 重力のガウスの法則
質量 Mの質点が
単位質量に及ぼす重力
 3次元空間では 重力の逆二乗則
力は球面の表面積に反比例
電磁気からの類推
電荷 Qの点粒子が
単位電荷を持つ粒子に及ぼす静電気力
ガウスの法則

## Slide 28: n次元でのガウスの法則
空間n次元のとき
n次元球の表面積
重力の逆二乗則 からのずれ
n次元球の表面積
の形を仮定
が検証されている
重力の逆二乗則の検証
電磁気力の逆二乗則の検証
E.R.Wiliams , et.al.,
Phys. Rev. Lett. 26 (1971) 721.

## Slide 29
(1) イントロダクション
(2) 微小距離での検証実験
(3) 実験の概要
(4) まとめ

## Slide 30
(1) イントロダクション
重力逆二乗則と余剰次元
検証実験

## Slide 31: 電磁気力の逆二乗則
電磁気力の逆二乗則の検証
E.R.Wiliams , et.al.,
Phys. Rev. Lett. 26 (1971) 721.
2重の正20面体の外層に電圧を加える
 内層に生じる電圧を測定
霜田光一 「歴史をかえた物理実験」 より

## Slide 32: 宇宙項問題
宇宙項問題 (Cosmological constant Problem) :
観測されているダークエネルギー密度が極端に小さい
真空場のエネルギー密度より, 60桁以上小さい
S.Weinberg,
Rev. Mod. Phys. 61 (1989) 1
’太った重力子’ (Fat graviton) モデル
で説明できる可能性
R.Sundrum,
Phys. Rev. D 69 (2004) 044014
重力子が有限の大きさを持っている
 微小距離では, 重力を’見る’ことができない
ダークエネルギーの密度

## Slide 33: 重力逆二乗則の検証実験
~ 10-6 m カシミール力の測定実験
マイクロカンチレバーなど
~1m 実験室内での実験
ねじれ振子, カンチレバー
~ 105 m 地上での実験
縦穴, 湖, 海, 塔での実験
~1015 m 天体軌道からの検証
人工衛星, 月, 惑星
補正項に対する上限値

## Slide 34: 極微小距離での検証実験
カシミール力
（量子真空場ゼロ点振動力)
H.D.Casimir,
Proc.K.Ned.Akad Wet. 51, 793 (1948)
真空中の電磁場のゼロ点振動エネルギー
境界条件によって差を持つ
 金属板に力が生じる
金属板表面では電場は０
 許される状態が限られる
 金属板内側に引力が生じる
Fig. From presentation by M.Masuda

## Slide 35: カシミール力の測定
E.G.Adelberger et al.,
Ann.Rev.Nucl.Sci.
53 (2003) 77
Micro Cantilever
を利用して測定
直径 200±4 mm
300 mm
Al 300nm
+ Au/Pd(60:40) 20nm
(Alの酸化防止)
U. Mohideen,
A. Roy,
Phys. Rev. Lett.
81 4549 (1998)
 1%の精度でカシミール力を測定
M. Masuda et al.,
PRL 102, 171101 (2009)

## Slide 36: 実験室内での検証実験験
微小距離での実験 (10μm – 数cm)
ねじれ秤 (Torsion Balance)
ねじれ計測 --- 光てこ
反射された光のスポット位置角度変動
カンチレバー
J.K.Hoskins et al.,
Phys. Rev. D 32 (1985) 3084
A.A.Geraci et al.,
Phys. Rev. D 78 (2008) 022002
D. J. Kapner et al.,
Phys. Rev. Lett 98 (2007) 021101

## Slide 37
Liang-Cheng Tu et al.,
PRL 98, 201101 (2007)
A. Cavalleri et al.,
PRL 103, 140601 (2009)
David M. Weld et al.,
PHYSICAL REVIEW D 77, 062006 (2008)

## Slide 38: 地上での検証実験
縦穴を用いた実験
重力加速度の深度依存性を測定
海洋での実験
地質による密度の不定性を排除
潜水艦を用いる (~5000m)
湖での実験
塔での実験
塔での実験
塔上での重力加速度を
周囲の重力加速度からの推定と比較
湖での実験
人工湖 (ダム) の水位変化を利用
A. Cornaz, et al., Phys. Rev. Lett. 72 (1994) 1152
A.J.Romaides et al., Phys. Rev. D 55 (1997) 4532
E.G.Adelberger et al.,
Prog. Part. Nucl. Phys. 62 (2009) 102

## Slide 39: 天体を用いた検証実験
ニュートン重力による天体の軌道
 ケプラーの法則
(参考)
海王星の発見 (1846)
天王星の軌道のずれからの予測による
このとき, 逆二乗則の破れも候補に
挙げられていた
定常的な楕円軌道
LAGEOS衛星
湯川ポテンシャル補正項
 近日点の移動として現れる
月面の
反射板
: 軌道の長軸半径
LAGEOS衛星, 月,
惑星 (水星, 火星) の観測で検証
C.Talmadge,
Phys. Rev. Lett. 61 (1999) 1159

## Slide 40: LAGEOS衛星
LAGEOS衛星
LAGEOS 1 1976年 打ち上げ
LAGEOS 2 1992年打ち上げ
軌道高度 5,900km
直径60cm, 質量411kg
アルミコートされた真鍮製
表面に426個のコーナーリフレクター
 Laser Ranging により軌道測定
寿命 ~ 800万年

## Slide 41: ここまでのまとめ
階層性問題
(Hierarchy Problem)
宇宙項問題
(Cosmological Constant Problem)
物理学の根本に関わる問題への知見
補正項に対する上限値
物理学・宇宙物理学の基本原理
 最高の精度で検証されているべき
 微小距離 (0.1mm以下)
での検証が重要

## Slide 42
(2) 微小距離での検証実験
ねじれ振子を用いた測定
検証の結果

## Slide 43: 現代物理における重力の逆二乗則
階層性問題
(Hierarchy Problem)
重力だけが極端に弱い
宇宙項問題
(Cosmological Constant Problem)
ダークエネルギーが、極端に小さい
物理学の根本に関わる問題…
補正項に対する上限値
余剰次元の存在などで説明できる可能性
 微小距離 (0.1mm以下) での
重力の逆二乗則の破れとして現れる

## Slide 44: 実験原理
ねじれ秤 (Torsion Balance) が基本
キャベンディッシュの実験 (1798)
ダンベル状をした振り子の
重力によるねじれを測定
ねじれ計測 --- 光てこ
反射された光のスポット位置角度変動
ファイバー
テストマス
ソースマス
光てこ

## Slide 45: テストマス ソースマス
タングステン
ファイバー
テストマス
ソースマス (アトラクター)
光てこ用 鏡
キャリブ レー
ションマス
Q~3000
長さ 80cm
太さ 17-22mm
モリブデン製ディスク
厚さ 0.997mm
21x2 個の穴
径 4.767mm
モリブデン製ディスク
厚さ 0.997mm
21x2 個の穴
(径 3.178 mm)
タンタル製ディスク
21個の穴
(径 6.352mm)
シールド
TM-AT間
厚さ10mm
BeCu + Au coat
間隔
55mm – 9.53mm
穴の配置
 Newton
成分をキャンセル

## Slide 46
Presentation by Eric Adelberger

## Slide 47
-top – (x,y,z, ) stages to control position of fiber suspension
vacuum vessel; turbo pumped, ~10-6 torr
3 leveling legs, ~3mrad/turn
Autocollimator – laser and detector to track pendulum twist
calibration turntable
Thermal enclosure
radiator
All within a cleanroom
Presentation by Eric Adelberger

## Slide 48: 光てこ
141Hzでチョッピング
 ロックインアンプで検波
折り返しによって
並進変動の影響を
受けにくくしている

## Slide 49: 雑音スペクトル
optics noise
data
Predicted thermal noise for Q = 3500
(internal dissipation)
Presentation by Eric Adelberger

## Slide 50: 測定時のスペクトル
Calibration (9 ws)
Signal
(21 ws)
Signal
(42 ws)
Signal
(63 ws)
Torsion
Resonance (7.5 ws)
Thermal noise
Experiment III

## Slide 51: 信号処理
生変動データ
ねじれ振子の
共振周波数成分を除去
青線： 高調波成分まで含めて
フィッティング
フィッティング残差
各周期成分
ファイバーの
ドリフトの効果
※穴10個のマス
での結果

## Slide 52: 重力モデルとの比較
数値積分によって評価
ニュートン重力
湯川ポテンシャル
積分計算の結果と
誤差の見積もり

## Slide 53: 次の計画
Presentation by Adelberger (2007)

## Slide 54
(3) 進めている検証実験
目標と概要
実験の現状

## Slide 55: 実験の概要
長さ 50cm程度の棒状ねじれ秤
先端にテストマス
近くにソースマスを設置
重力による角度変動を
レーザー干渉計で測定
測定の概要
特徴
(1) 超伝導体による非接触支持
(2) レーザー干渉計による角度計測
高感度化

## Slide 56: 精度を制限する要因
角度センサ雑音
熱雑音
有限温度の熱浴 + 機械損失
 揺動力 (揺動散逸定理)
角度読取り装置の雑音
光てこ ~10-10 rad/Hz1/2
基本的な雑音
振り子の機械損失
揺動力
外来雑音
地面振動, 傾斜変動
電場変動, 表面のポテンシャル
外部磁場変動
熱輻射
残留大気変動
誤差要因
形状誤差
材質の密度分布
測定距離の不定性
測定中のドリフト変動

## Slide 57: 感度の限界
Bill Weber (Trento Univ.)
2006 LISA Symposium
Thermal noise
Sensor Noise
1mHz
10mHz
0.1mHz
低減
低減
力の雑音
高周波数: センサ雑音
機械損失の小さい振り子
低周波数: 熱雑音
有限温度の熱浴 + 機械損失
 揺動力 (揺動散逸定理)
角度読取り装置の雑音
光てこ ~10-10 rad/Hz1/2
高感度なセンサ

## Slide 58: 装置の特徴
Superconductor bulk
Permanent
magnet
Test mass bar
(1) 超伝導体のピン止め効果を利用
永久磁石の磁束をトラップ  磁気浮上
 回転方向には、
復元力・機械的な摩擦が働かない
熱雑音を低減できる可能性
(2) レーザー干渉計による角度測定
従来の装置
10mHz以上では, 光てこの雑音
光てこ ~10-10 rad/Hz1/2
干渉計 <10-14 rad/Hz1/2
高周波数帯での感度の向上

## Slide 59: 到達感度の見積もり
(Aug.8, 2008)
高周波数: センサ雑音
低周波数: 熱雑音
有限温度の熱浴 + 機械損失
 揺動力 (揺動散逸定理)
角度読取り装置の雑音
干渉計 <10-14 rad/Hz1/2
最終目標
(感度限界)

## Slide 60: ポテンシャル補正項に対する精度
ポテンシャル補正項の定量的評価
初期目標 :
|a|<10-4 , l =1-3 mm
|a|~ 1x10-6
の精度に対応
感度には 2桁の余裕
目標実現は十分可能
距離 r =l で測定するときの力
測定周波数帯
ニュートン重力の大きさ
タングステン板 2枚に働く力
10x10x1mm, 間隔 1mm
2.5x10-10 N
見積もられる精度
良い帯域での感度: 5x10-15 N/Hz1/2
測定時間 : 102 sec
5x10-16 N
|a|程度の相対精度が必要

## Slide 61: 外来雑音の見積もり
0.1Hz付近での外力の見積もり
磁場変動
磁場勾配によるテストマス磁化と
外部磁場変動のカップリング
磁場勾配 10-7 T/m
磁場変動 10-7 T/Hz1/2
磁化率 1x10-5
1x10-16 N/Hz1/2
残留気体分子
残留気体分子の衝突
によるランダムな外力
真空度 10-3 Pa
表面積 10-4 m2
常温, 窒素分子
3x10-15 N/Hz1/2
熱輻射
周囲の温度変動
による輻射圧変動
1x10-17 N/Hz1/2
温度変動 10-3 K/Hz1/2
表面積 10-4 m2 ,常温
同相除去比 10-3
地面振動起因の重力場変動
地面の表面波
による重力場変動
1x10-16 N/Hz1/2
バランスマス
による除去比 10-2
電場変動
静電シールドと
テストマスとの電位差変動
面積 10-4 m2
電位差変動 10-4 V/Hz1/2
距離 0.1mm
8x10-16 N/Hz1/2

## Slide 62: 開発体制
京都大学
(2009-)
東京大学
(2006-)
低周波数
重力波検出器
重力法則の検証
2台の装置の同時開発

## Slide 63: 実験装置全景
低振動型
パルスチューブ
冷凍機
真空槽
φ600mm
超伝導体バルク
(冷凍機真空槽内)
光学ベンチ
真空ポンプ
防音・断熱ボックス
1932mm
1366mm
1498mm
東京大学 理学部旧1号館

## Slide 64: 光学系
パルスチューブ
冷凍機
超伝導体バルク
レーザー光源
強度変調器
位相変調器
永久磁石
試験マス
マイケルソン干渉計
Nd:YAGレーザー光源
波長 1064nm, 出力 500mW
マイケルソン干渉計
試験マス両端の差動変動 (回転) 測定

## Slide 65: 超伝導体・冷凍機
超伝導体バルク
直径 600mm, 厚さ 20mm
転移温度 ~92K
パルス管冷凍機
バルブユニット
コンプレッサー
50 cm
防振用ヒートリンク
銅線 (銀コーティング)
Gd1Ba2Cu3O6.9 : 70.9%
Gd2Ba1Cu1O7 : 19.2%
超伝導体バルク
パルス管冷凍機
最低到達温度 ~40K
バルブユニット分離による低振動化
柔軟ヒートリンクによる防振

## Slide 66: 超伝導体・冷凍機の振動
低振動型パルスチューブ冷凍機
超伝導体バルク :
地面に対して 硬く固定
冷凍機に対して 柔らかく接続
Supporting rod with low-thermal conductivity
Heat link
Ag-coated
Cu wires
Isolation
Rubber
Pulse-tube
Cryo-cooler
Valve
unit
Bellows
Vacuum
tank
Super-conductor bulk
Gd-Ba-Cu-O
Φ60 mm, t 20 mm
Critical temperature: 92K
(sufficient pinning at 70K)
振動評価
 振動は地面振動レベル 以下
本装置での
冷凍機振動レベル

## Slide 67: 超伝導浮上の評価
測定された最大力 >1 kgf
永久磁石: Nd magnet (~1T)
Φ22 mm, t 18 mm
Φ70 mm, t 18 mm
Original position
ピン止め効果による浮上力
Blue: Measured
Red: Fitting
ダンピング係数の測定
浮上した磁石を回転
 回転周波数の減衰を測定
g =1.5x10-10 [N・m・s/rad]
Torsion pendulum at Washington Univ.
g =8x10-11 [N・m・s/rad]

## Slide 68: 干渉計感度
Vacuum
tank
現時点の感度
(Aug. 8, 2008)
干渉計感度の測定
マイケルソン干渉計の感度
 3x10-13 N/Hz1/2 (~30mHz)
他のグループに匹敵する感度
感度限界 (熱雑音) まで 2桁

## Slide 69: 現在の感度からの推定
ニュートン重力の大きさ
タングステン板 2枚に働く力
10x10x1mm, 間隔 1mm
2.5x10-10 N
初期目標 :
|a|<10-4 , l =1-3 mm
現時点での精度 (静置測定)
良い帯域での感度: 4x10-13 N/Hz1/2
測定時間 : 104 sec (~3hour)
4x10-15 N
|a|~ 1x10-5
の精度に対応
現時点の感度
(Aug. 8, 2008)
原理的限界 さらに1-2桁向上の可能性
目標実現は十分可能

## Slide 70: ソースマス駆動方式
テストマス
ソースマス
静電シールド
ステージ
ステッピング
モータ
ソースマス形状
ソースマス・テストマス
形状・材質・駆動方式などが課題
材質
高い密度, 一様性, 加工性
低い磁化率
候補: 銅, タングステン, 金-白金
形状
高い工作精度 (~1mm)
表面研磨, 金コーティング
形状の測定
駆動方式
低振動のステッピングモータ
防振機構
精密ステージによる位置決め
防振機構
精密加工
(ファナック社Web Pageより)

## Slide 71: ソースマス・テストマス
テストマス
ソースマス
ソースマス・テストマス
ニュートン重力を抑圧し、他の力を見やすくする.

## Slide 72
(4) まとめ

## Slide 73: 重力逆二乗則の検証
階層性問題
(Hierarchy Problem)
宇宙項問題
(Cosmological Constant Problem)
物理学の根本に関わる問題への知見
補正項に対する上限値
物理学・宇宙物理学の基本原理
 最高の精度で検証されているべき
 新しい物理？

## Slide 74: 重力測定実験 まとめ
余剰次元理論の検証のため、
重力の逆二乗則検証実験を行う
目標
現時点の感度
(Aug. 8, 2008 )
|a|~ 1x10-5
の精度に対応
現時点での精度 (静置測定)
実験装置:
ねじれ秤の主要な部分は、ほぼ完成
ソースマス駆動方式などが課題
物理学の基本法則に対する知見
目標: 現在の上限値を超える結果
|a|<10-4 , l =1-3 mm
新しい物理の可能性を探求

## Slide 75
おまけ

## Slide 76
Tom
Haruyama
(2005)
ミケランジェロ アダムとイヴ
善悪の
知恵の実

## Slide 80: ピン止め浮上の原理
Gd1Ba2Cu3O6.9
Gd2Ba1Cu1O7
常伝導状態
磁束
超伝導体
第１種超伝導体
第2種超伝導体
第2種超伝導体
マイスナー効果で磁束を弾く
部分的に超伝導状態が破損
⇒ 磁束を通す (ピン止め点)
冷却
磁束を変化
⇒ 保持された磁束と電流による
ローレンツ力が復元力となる
磁束源として一様磁石
⇒ 回転に対する減衰、復元力無し

## Slide 81: Mohideenの実験
AFM (Atomic force microscope)
Cantileverにレーザー光を当てて
その反射を２つのpin-photoで測定
 出力の差からcantileverに
加わった力を測定
直径 200±4 mm
300 mm
Al 300nm
+ Au/Pd(60:40) 20nm (Alの酸化防止)
Precision measurement of the Casimir force from 0.1 to 0.9 mu m
U. Mohideen, A. Roy Phys. Rev. Lett. 81 4549 (1998)

## Slide 82: 測定結果-理論式
表面の粗さのみを補正 s = 48pN
温度の補正 s = 6.3pN
伝導率を補正 s = 5.5pN
すべて補正（理論式) s =1.6pN
 1%の精度（一番近い点）でカシミール力を測定

## Slide 83: Limit on the Yukawa-type hypothetical interaction

## Slide 84: ファイバー支持型：Eot-Washグループ＠ワシントン大学
熱雑音低減の工夫
実験自体は2007年6月20日の坪野先生の輪講で紹介済み
目的：逆二乗則、等価原理の検証
長く、薄いファイバーを使用
(φ20um、長さ80cm、タングステン)
⇒ 試験質量の低減 (~50g)
アニーリング
ノンコーティング
Q=3000を達成 (Structure damping)
共振周波数でのダンピングγとバネ定数κで支持系評価
(ダンピングモデル、慣性モーメントに依存しない)
Ref: D.J.Kapner Ph.D thesis 2006

## Slide 85: 低温ファイバー支持型：Irvine
目的 ：重力定数の測定、等価原理の検証
支持系：Al15056 (径25um, 長さ260mm, 加重25g)
連続運転：６日 (4.2K)、24日 (77K)
Q値：22,000 (77K) 350,000 (4.2K)
@77K
@4.2K
Ref: Class. Quantum Grav,17,2318 (2000), Meas.Sci.Technol,10,445(1999)
支持系評価：

## Slide 86: 超伝導マイスナー浮上型
特徴：
回転センサー:SQUID
浮上質量 18g
液体ヘリウムによる冷却 4.2K
ヘリウムガスのため0.1-1Paの真空度
連続運転は３日程度
支持系評価：
Ref: Rev. Sci. Instrum,75,955 (2004), Meas.Sci.Technol,10,508(1999)
高真空でのベストな状態 (不安定)
目的：
微小な力の測定、特にカシミール力

## Slide 87: ピン止め浮上の様子