## Slide 1: 重力・重力波物理学
安東 正樹 (京都大学 理学系研究科)
イラスト
Tom Haruyama

## Slide 2
  第3章 観測とデータ解析
重力波検出器による観測
観測データの解析と解釈
観測により得られた結果

## Slide 3: 重力波信号探査のデータ解析
「砂漠で針を探す」

## Slide 4
  第3章 観測とデータ解析
重力波検出器による観測
観測データの解析と解釈
観測により得られた結果

## Slide 5: 大型レーザー干渉計型重力波望遠鏡
LIGO (USA)
4km x2 +2km x1
GEO (GER-UK)
baseline 600m
VIRGO (ITA-FRA)
baseline 3km
TAMA (JPN)
baseline 300m
第1世代 大型干渉計 (1999年頃から稼働)
世界で 4プロジェクト 6台  国際観測ネットワーク

## Slide 6: 重力波の観測運転
・重力波の観測
- 干渉計を動作させ, 時系列データを取得し続ける
・現実の観測中の障害
- 突発的な外乱 (地面振動など)
 干渉計が非動作状態になる, 非定常雑音
- 環境ドリフト (温度, 気圧, 地面の傾斜・歪み など)
 干渉計感度の悪化など
各種環境モニタ信号 (~100チャンネル)
干渉計の自動動作, 動作復帰システム
TAMA : 2か月 x 数回
LIGO : 2年弱, 3台の同時動作

## Slide 7: LIGO
2002年観測開始
計画通りの感度を実現 (世界最高感度)
 連星中性子星 20Mpc まで観測可能
長期連続観測
 1年以上の3台同時観測データ
(S5: 2005年11月 - 2007年10月)
基線長4km 2台, 2km 1台の
レーザー干渉計重力波検出器

## Slide 8: Time Line
Inauguration
First Lock
Full Lock all IFO
10-17
10-18
10-20
10-21
10-22
4K strain noise
at 150 Hz [Hz-1/2]
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1
2
3
4
2007
1
2
3
4
2008
1
2
3
4
2009
1
2
3
4
2010
1
2
3
4
2011
Design Sensitivity
3x10-23
First Science Data
S1
S4
Science
S2
Runs
S3
S5
S6
1 year of Coincidence Data
Enhanced LIGO
Advanced LIGO
Installation and Commissioning
October 2008 Daniel Sigg

## Slide 9: LIGO S5 観測運転
LIGO 3台の同時観測データ1年分を取得
( Nov 2005 – Sep 30, 2007 )
S5 duty cycles:
52.8 % in triple coincidence
57.0 % in H1L1 coincidence
Total for H1: 77.7 %
Total for H2: 78.2 %
Total for L1: 65.7 %
H1H2L1V1: 11.3 %

## Slide 10: 観測時の感度

## Slide 11: 複数台での同時観測
・実際上の意義
複数台での同時検出
 検出の信頼度の向上, 偽イベントの除去
重力波信号は微弱
 多くの Fake event が現れる
・天文的な意義
天球のカバー  干渉計は 弱い指向性を持つ
検出された場合 --- 天文的情報の取得
波源の位置, 偏波 の情報の取得
 最低3台が必要, 指向性を考慮するとより多く
L/H+L/L
L/H+L/L+V
L/H+L/L+V+LCGT

## Slide 12: 地上重力波検出器による観測
連星中性子星合体イベント : 50kpc~20Mpcの観測レンジ
 我々の銀河, 近傍銀河でイベントがあれば検出可能
検出の試み : 1960年代より行われる
現在, 大型検出器が稼働中
レーザー干渉計型 : 6台, 共振型検出器 : 3台
国際的観測ネットワーク
 検出の信頼度向上, 波源の方向特定, 重力波偏波の分離
1年を超える観測データが取得されている
LIGO Hanford
LIGO Livingstone
TAMA
Auriga

## Slide 13
  第3章 観測とデータ解析
重力波検出器による観測
観測データの解析と解釈
観測により得られた結果

## Slide 14: データ解析
取得した時系列データから 重力波信号を探査
解析の流れ
1. データの前処理
信号のキャリブレーション, ホワイトニングなど
動作が不安定だった時間帯のデータを棄却
フィルタパラメータ・閾値の決定 など
2. フィルタリングと信号候補の取り出し
対象とする信号に応じてデータをフィルタリング
偽イベントの棄却, イベント候補の取り出し など
3. 統計的解釈
イベントの有意性の検定
上限値の見積もり など
雑音に埋もれた微小信号を探す

## Slide 15: マッチト フィルタリング
・雑音に埋もれた信号を最大の信号/雑音比(SNR)で取り出すフィルタ
検出器の出力
検出器の雑音
重力波信号
最大SNRとなるフィルタ出力
そのときのSNR
検出器出力のフーリエ成分
重力波信号波形のフーリエ成分
検出器の雑音パワースペクトル

## Slide 16: 補足説明: パワースペクトル
パワースペクトル
ランダム変動の平均パワー
に対する各周波数成分の寄与
変動が大きい
周波数帯
S
f
フーリエ変換と逆フーリエ変換
パワースペクトル
パワースペクトルの持つ意味
: 変動の平均パワー

## Slide 17: 補足説明: 信号のフィルタリング
線形フィルタ
入力と出力に
線形の関係があるフィルタ
時間領域
システム応答関数 (伝達関数)
入力
出力
フィルタ
周波数領域
インパルス応答関数
フーリエ変換と逆フーリエ変換
インパルス応答関数 – 伝達関数 : フーリエ変換の関係にある

## Slide 18: フィルタ処理
・フィルタ出力
検出器出力
フィルタ
それぞれフーリエ変換し、
周波数領域で考える
信号と雑音の比 (Signal-to-noise ratio, SNR)
を最大にする を求める (最適フィルタ).
信号の期待値
雑音

## Slide 19: 最適フィルタ
・内積を定義
信号の期待値
雑音パワーの期待値
SNRの2乗 を最大にするフィルターを求める.
シュワルツの不等式を用いる
AがBに比例するとき等号成立.
とすればよい.

## Slide 20: 最適フィルタとテンプレート
・テンプレートをT(t)を定義
(t0 : 信号到達時刻)
最適フィルタ
S(t)のフーリエ変換に相当.
とおく.
その時,
・テンプレートの規格化
(さまざまな到達時刻に対するSは、FFTによってまとめて求められる.)

## Slide 21: マッチト フィルタリング (再定義)
・雑音に埋もれた信号を最大の信号/雑音比(SNR)で取り出すフィルタ
検出器の出力
検出器の雑音
重力波信号
フィルタ出力 (SNR)
検出器出力のフーリエ成分
規格化されたテンプレート
検出器の雑音パワースペクトル
探査信号に対応する
テンプレートとその規格化

## Slide 22: 統計的解釈
・信号が見つかった場合
・信号が見つからなかった場合
物理的解釈, 上限値
統計解析, 埋め込みシミュレーション
恣意性が入らないように細心の注意
(閾値, フィルタパラメータ, fake除去)
・フィルター出力が閾値を超えるかで信号の有/無を判断.

## Slide 23: 重力波信号の検出
・観測の結果  フィルタ出力(SNR) :
この結果の中での, 重力波信号の ある/なし を判別.
・検定 : 信号の有無の判別法
判断結果
実際
重力波
到来
重力波
なし
信号あり
信号なし
第2種の誤り
(False Dismissal)
第1種の誤り
(False Alarm)
正しい
正しい
の時, ‘信号検出’と判断

## Slide 24: 誤った判断をする確率
・誤りが起きる確率
False Alarm Probability
False Dismissal probability
正しく検出する確率 (検出効率)
重力波がある
場合の確率分布
S
R
重力波がない
場合の確率分布

## Slide 25: 尤度比検定
・Neyman-Pearsonの補題
尤度比 (Likelihood Ratio)
与えられた a に対して となる閾値kを選ぶ.
のとき重力波を検出したと判断するとき
最大の検出効率が得られる (最強力検定).
・マッチトフィルタリングとの関係
(ガウス雑音を仮定)
フィルタ出力(SNR) S に対する閾値 k を基準
 重力波信号の あり/なし を判断.

## Slide 26: 最尤法
(False Alarm Prob. : )
・Maximum Likelihood Test
・最尤推定法 (Maximum Likelihood Estimation)
未知のパラメータ m がある場合,
の時, 重力波信号検出と判断する.
未知のパラメータ m について,
となる を の推定量とする.
未知のパラメータがある場合,
(1) SNRを最大とするようなテンプレートを選びだす.
(2) しきい値を超えた場合(重力波を検出した場合),
そのテンプレートに用いたパラメータを推定値とする.

## Slide 27: テンプレート群
・パラメータ空間のスキャン探査  テンプレート群を準備
パラメータ空間にグリッドを張る
細かいグリッドによる高検出効率  有限の計算機資源と計算時間
Minimum Match (SNR許容値) >0.97 などと与える.
(Fig. from D.Brown 2011)
テンプレート数の概算
1.0 ~ 10 Msolar の連星探査
テンプレート数 : 4x105
CPU power : 60 TFlops
※実データ時間と同時間内に解析完了.
検出器感度などに依存.
(By H.Tagoshi)

## Slide 28: パラメータ推定誤差
・パラメータ推定誤差
(仮定)
信号は十分大きく、SNRは未知パラメータに対する依存性をもつ
 パラメータの1次摂動の範囲で考える.
検出器雑音はガウス雑音.
の真値の回りの確率分布は、
となる.
フィッシャー行列
(Fisher Matrix)
パラメータ推定誤差
m1
m2
SNR確率分布の等高線図

## Slide 29: データ解析
取得した時系列データから 重力波信号を探査
解析の流れ
1. データの前処理
信号のキャリブレーション, ホワイトニングなど
動作が不安定だった時間帯のデータを棄却
フィルタパラメータ・閾値の決定 など
2. フィルタリングと信号候補の取り出し
対象とする信号に応じてデータをフィルタリング
偽イベントの棄却, イベント候補の取り出し など
3. 統計的解釈
イベントの有意性の検定
上限値の見積もり など
雑音に埋もれた微小信号を探す

## Slide 30
  第3章 観測とデータ解析
重力波検出器による観測
観測データの解析と解釈
観測により得られた結果

## Slide 31
コンパクト連星合体からの重力波解析

## Slide 32: 観測対象と解析方法
短時間
(重力波イベント)
長時間
(定常重力波)
波形
予測可能
波形が
予測できない
連星の合体
 チャープ波
パルサー, LMXB
 連続波
背景重力波
 定常ランダム波
超新星爆発
 バースト波
ガンマ線
バースト
ソフトガンマ線
リピータ

## Slide 33: 連星合体現象からの重力波
・連星合体からの重力波の波形
インスパイラル
合体
リングダウン

## Slide 34: インスパイラルフェーズの波形
・合体直前までの波形 --- チャープ波
- 時間とともに振幅・周波数が増大.
- 波形は, 主に2つの星の質量だけに依存.
- 最大周波数 : 最近接安定軌道で規定.
(Fig. by H.Tagoshi)
中性子星連星の場合
100Hzでの軌道半径 : 54 km
100Hzから合体まで : 2.15 sec, 345 cycle
最大周波数 : 1570 Hz

## Slide 35: チャープ波形の解析式
・ポストニュートン近似により解析的に求められる : (v/c)で展開近似
Restricted Post-Newtonian Approximation
Chirp mass
Reduced mass ratio
Luminosity distance
Inclination angle
Phase
(Blanchet+ 1995)

## Slide 36: チャープ波のスペクトル
・周波数領域で調べる
波形をフーリエ変換
フーリエ振幅 :
(周波数)-7/6 の依存性
連星中性子星合体の例
(by Marion 2011)
周波数が次第に高くなる
合体

## Slide 37: チャープ波信号を記述するパラメータ
・波源の物理量 3つ
・望遠鏡との位置関係 5つ
Chirp mass
Reduced mass ratio
Luminosity distance
Inclination angle
Source sky position
Polarization angle
・観測時のパラメータ 2つ
Coalescence time
Initial phase
Initial frequency
f
q
i
y
視線
方向
干渉計基準座標
軌道傾斜角
中性子星連星
干渉計

## Slide 38: 連星合体時の重力波
・連星合体時の重力波 --- 解析式で記述できない
 数値シミュレーションによる研究 (NS-NS, BH-NS, BH-BH)
潮汐破壊, ディスクの形成, HMNS/BHの形成, 減衰振動,
重力波波形, ニュートリノ放射, … といった物理現象を再現.
(By Sekiguchi)
NS連星合体の
数値計算

## Slide 39
連星中性子星の合体数値シミュレーション by 関口氏

## Slide 40: 連星合体の観測
・連星(NS-NS, NS-BH) 連星合体  高密度物質の物理への知見.
- 合体の様子 (潮汐破壊 – 合体 – HMNS – BH) は状態方程式に依存.
- NSの状態方程式, ハイペロン (ストレンジネスを含むハドロン) の存在.
(By Sekiguchi)

## Slide 41: リングダウン時の重力波
・ブラックホール形成時の摂動.
 重力波を放射しつつ定常状態へ落ち着く.
(Fig. by Marion 2011)
指数関数的な減衰振動波形
周波数:
Q値:
スピン:
ブラックホールの質量, スピンの情報が得られる.
100 M_solar, a=0.5  f0 ~ 100Hz, Q ~ 2.6

## Slide 42: BH連星合体からの重力波
・ハイブリッド波形 : 数値シミュレーション + ポストニュートン近似による波形
(Ajith+ arXiv 0710.2335, arXiv 0909.2867)
インスパイラル
(ポストニュートン近似)
合体 + 減衰振動
(数値シミュレーション)
・ 波源のパラメータ(質量・スピン)を変えた多数の数値シミュレーション
 ハイブリッド波形をパラメータで表現 (現象論的波形)
 ブラックホール連星合体現象の全段階を表現.
位相の接続

## Slide 43: 連星合体からの重力波スペクトル
・数値シミュレーション結果から導かれた現象論的波形
- For BH inspiral (no tidal deformation).
- Include inspiral, merger, and ring-down.
- Include spin effect.
Inspiral
Merger
Ringdown
GW from BH merger
- 100 Msolar equal mass
- Spin parameter 0.5
- Distance 100 Mpc
(Ajith+ arXiv 0909.2867)

## Slide 44: 観測信号とアンテナパターン
・干渉計型重力波検出器の出力 : 2つの偏波成分の重ね合わせ.
干渉計のアンテナパターン
f
q
i
y
視線
方向
干渉計基準座標
: 天球上の位置
: 偏極角 (x軸の相対角)
: 軌道傾斜角
軌道傾斜角
中性子星連星
干渉計

## Slide 45: 干渉計の指向性
・干渉計型重力波検出器: 指向性・偏波依存性がある.
干渉計のアンテナパターン
F+
Fx
Average

## Slide 46: 連星合体からの重力波
コンパクト連星の合体
チャープ波
- 時間と共に周波数・振幅が増大
- ポストニュートニアン近似によって、
  正確な波形が予測できる
テンプレート群を準備
予想波形との相関  SNR
波形から非定常雑音の除去 (c2-test)
マッチド・フィルター解析
(Winner optimal filter)

## Slide 47: 観測データの解析
(Fig. by Marion 2011)
マッチド・フィルター解析 :

## Slide 48: 探査パイプライン
各検出器でのイベント探査
(Matched Filtering)
コインシデンス解析
信号の振る舞いによるVeto解析
(c2-検定, …)
モニタ信号によるVeto解析
・一連の解析をまとめた’パイプライン’

## Slide 49: テンプレートの生成
(Fig. by Marion 2011)
テンプレートの生成
(Fig. from D.Brown 2011)
- Minimum Match (SNR許容値) > 0.97などと与える.
- 扱いやすい形にパラメータ変換
 1PNのオーダーで定数になる.
- 干渉計の雑音レベル変動  最適テンプレートを生成.

## Slide 50: バックグランドの低減
・検出器の雑音
- 理想的にはガウス分布でモデル化
- 現実には多くの非定常雑音がある.
- 複数台検出器によるコインシデンス解析.
- 信号の振る舞いによるVeto解析.
- 検出器モニタ信号によるVeto解析.
- 他の観測からの情報を用いた解析.
・非定常雑音の低減
FAの増加, 検出効率の低下.

## Slide 51: コインシデンス解析
・複数台での観測結果を用いる
- 本物の重力波信号の場合、
 到達時刻, 推定パラメータに整合性.
・コインシデンス・ウインドウ
- 一致とみなすパラメータ幅
- パラメータ推定誤差を考慮.
- 小さいウィンドウ  F.A.の低減.
検出効率 (1 - F.D.) のロスを避ける必要.

## Slide 52: c2-検定
・信号波形の振る舞いのチェック手法.
・マッチト・フィルタ出力
* 積分範囲を p個のbinに分割.
* 各binの周波数幅はSNRが均等
になるように設定する.
・統計量を定義
- ガウス雑音(+信号)  自由度p-1 のc2分布に従う.
- 非定常雑音に起因したイベント候補は outlier として表れる  Reject

## Slide 53: Veto解析
・検出器の状態 (モニタ信号) によるVeto解析
- データが解析に適さない場合.
検出器が正常動作していない,
データに欠損がある など
 データ解析に用いない.
- 明確な相関がある非定常雑音の場合.
制御系の飽和, レーザー光源の不安定性
 データ解析を行い, fakeを除去.
- 相関はあるが明確でない場合.
地面振動の増大, 気象条件の悪化
 ‘検出’には用いない.
上限値設定には用いる.
- 原因が理解されていないが不安定な場合.
 Follow-upにのみ用いる.
(Fig. by Marion 2011)
(LSC解析の場合)

## Slide 54: バックグラウンドの算出
・バックグラウンドの算出  F.A.の評価.
- 時間シフトしたデータを
同じパイプラインで解析.
* 雑音モデルを仮定しなくて良い.
* 多数の時間シフト量
 統計誤差の低減.
(注) F.A.の推定誤差
Detector1,2
それぞれのF.A.
コインシデンス
ウィンドウ
時間シフト数

## Slide 55: 探査パイプライン
各検出器でのイベント探査
(Matched Filtering)
コインシデンス解析
信号の振る舞いによるVeto解析
(c2-検定, …)
モニタ信号によるVeto解析
・一連の解析をまとめた’パイプライン’

## Slide 56: イベントレート
・連星合体イベントの頻度見積もり
Abadie+ CQG 27 (2010) 173001.

## Slide 57: 上限値の設定
・信号が検出されなかった場合  上限値を設定.
- 設定法の1つ : ‘Loudest Event’ 法
解析の結果 最大SNRを持つイベントに対し,本物があった場合
にそれが起こる確率から上限値を設定.
信号イベントの全てが r より小さなSNRを持つ確率
信号があるときのrの確率分布 : ポアソン分布
: イベント数の期待値 = R x T
(R: イベントレート, T: 観測時間)
: 閾値 r での検出確率
観測結果rmaxが得られた時のm確率分布
をベイズ統計から求める.  上限値.
Brady+, CQG 21 (2004)

## Slide 58: Low-mass search
LSC, Phys. Rev. D 79, 122001(2009)
LSC, Phys. Rev. D 80 , 047101 (2009)
LVC, Phys. Rev. D 82 , 102001 (2010)
・LIGO S5 / Virgo VSR1 探査結果
- 重力波信号は見つからず.
- イベントレートに対して上限値.

## Slide 59: High-mass search
・LIGO S5 / Virgo VSR1
Phys. Rev. D83, 122005 (2011).
- Total mass 25 – 100 Msolar のBH-BHイベント探査.
- ハイブリッド波形 (Inspiral-Merger-Ringdown) をテンプレートに使用.

## Slide 60: GRB対応イベント探査
・LIGO S5 / Virgo VSR1
Astrophys. J. 715, 1453 (2010).
- 基本的な探査手法は, 通常探査と同様.
- 波源が特定されている
 コインシデンス時間を狭くできる.
- g線の [-5sec, +1sec] を探査.
- 前後のデータでバックグラウンドを評価.
- 最低2台で観測していた22のGRBイベントを解析.

## Slide 61: 重力波観測による成果の例
2007年に観測されたGRB070201
(Konus-Wind, INTEGRAL, MESSENGER)
 M31 (アンドロメダ)
銀河方向で発生
ガンマ線バースト
継続時間の短いガンマ線バーストは, 連星中性子星の合体に起因している
可能性がある．
米国の地上重力波検出器LIGOが、十分な感度で観測を行っていた．
 データ解析の結果，信号はなかった.
このShort GRBはM31で発生した 連星中性子星合体
に起因するものでは ない，と結論付けられた.
Abbott et al, axiv:0711.1163.

## Slide 62: 重力波観測の現状
連星中性子星合体イベント : 50kpc~20Mpcの観測レンジ
 我々の銀河, 近傍銀河でイベントがあれば検出可能
検出の試み : 1960年代より行われる
現在, 大型検出器が稼働中
レーザー干渉計型 : 5台, 共振型検出器 : 3台
国際的観測ネットワーク
 検出の信頼度向上, 波源の方向特定, 重力波偏波の分離
1年を超える観測データが取得されている
LIGO Hanford
LIGO Livingstone
TAMA
Auriga

## Slide 63
    第3章 前半 終わり