物理学実験 II
ブラウン運動
ー 第2日目 ー
電気力学結合系の特性評価

---
電気-力学結合系
ー 結合系 ー
電気-力学結合系
ねじれ型振動子のブラウン運動の計測
→ 振動子の機械振動を
電気信号に変換して記録
トランスデューサ
このとき、
振動読み取りによる反作用で
力学系の特性が変化する
トランスデューサのパラメータを変化させ、
振動子の特性 (共振周波数・Q値)を測定
→ ブラウン運動測定パラメータを決める

---
力学系 (1)
ー 力学系のパラメータ ー
力学系 (ねじれ型振動子)
調和振動子としてモデル化される
マス、ばね、ダンパー　で構成される
運動方程式
慣性力
減衰力
復元力
外力
両辺フーリエ変換して変形 → 伝達関数
Q値
共振角周波数
周波数
伝達関数 (絶対値)

---
力学系 (2)
ー 周波数特性 ー
力学系の特性
共振周波数とQ値で特徴付けられる
周波数
|伝達関数|
1/mω02
遅い外力
→ ばねによる　　復元力が優勢
1/mω2
速い外力
→ 慣性力が優勢
(自由質点に漸近)
共振周波数
Q/mω02
Q 倍
共振
→ 外力のエネルギーが　　ばねに蓄えられていく
エネルギー供給 (外力)と
エネルギー損失 (ダンパー)
のつりあい
Q値 : 共振の鋭さ, 損失に関係
Q値 : 高い
→ 共振-鋭い, 損失-少ない
Q値 : 低い
→ 共振-鈍い, 損失-大きい
← 共振角周波数
← 半値全幅

---
力学系 (3)
ー 時間応答 ー
力学系の特性
インパルス応答
短い撃力を与えた時の時間発展
→ 伝達関数のフーリエ変換で表される
減衰振動
→ Q値, 共振周波数を測定
Q値高い
→ 損失が少ない
→ 振動が長く続く

---
電気-力学系 (1)
ー 静電型トランスデューサ ー
トランスデューサ
振動子の変位を電気信号に変換する
→ 静電型トランスデューサを使用
極板 → コンデンサを形成
バイアス電圧
→ 極板に電荷がたまる
質点が変動
→ コンデンサ容量が変化し
電荷が移動
抵抗に電流が流れる
→ 抵抗の両端に信号
プリアンプ
-q
+q
電流
抵抗
バイアス電圧 　　(一定)
電界強度

---
電気-力学系 (2)
ー 反作用 ー
トランスデューサの反作用
トランスデューサによって
力学系の特性が変化
運動方程式
電気系の方程式
トランスデューサ
の反作用
フーリエ変換して q を消去
共振周波数, Q値が変化
実効的なバネ定数の変化
抵抗でのエネルギー損失
トランスデューの反作用
実数部 → 共振周波数の変化
虚数部 → Q値の変化

---
電気-力学系 (3)
ー 測定 ー
電気力学結合系の特性評価
トランスデューサのパラメータ
(抵抗値 R, バイアス電圧 V0) を変えて
力学系の特性
(共振周波数 f0, Q値) を測定
抵抗値 : 1 M, 2 G　の2通り
バイアス電圧 : 27V – 135V の5通り
重要事項 (真空槽を開ける時、終了時)
バイアスを切り、放電しきるのを待つ
電離真空計をOFFにする
測定手順
バイアス電圧をかける
振動を十分大きく励起
(入力信号の周波数を共振周波数に合わせる)
励起信号を切る
周波数を測定
(小数点以下4桁までの精度で測定)
半減期を測定し、Q値を求める
振動子の温度を測定する
注意
バイアス電圧をかけてから暫く待つ
十分大きく励起する
(外乱の影響を避けるため)
信号が飽和していないか
オシロスコープで確認する
バイアス電圧は実測値を用いる