物理学実験 II
ブラウン運動
ー 第3日目 ー
ねじれ型振動子のブラウン運動の測定

---
ブラウン運動 (1)
ー 測定の流れ ー
ブラウン運動の測定

---
ブラウン運動 (2)
ー ブラウン運動と温度 ー
ねじれ型振動子のブラウン運動
熱雑音力 : 白色雑音
エネルギー等分配則 → 弾性エネルギーは
x の分散 :
変動は、共振周波数付近のものが支配的
(振幅 a, b はガウス分布に従う)
2乗和:
は、ボルツマン分布に従う
exp(-W/kT)
W
p
傾き→温度の情報
振幅・位相がランダムに変動

---
ブラウン運動 (3)
ー ブラウン運動と温度 ー
ブラウン運動の測定
変位 を測定して、 を求める→ 振動子の温度
問題点 : 雑音の影響, データ量
データ量
振動子の共振周波数 : 約340Hz
→ サンプリング定理より, 少なくとも
1kHz程度のサンプリングレートが必要
振動子のQ値 : 約3x105 (半減期 3-4分)
→ 統計量を十分にするには,
数時間以上の測定が必要
データ量が
膨大になる
雑音の影響
振動子の変動振幅 : 10-14m程度
→ 様々な雑音の影響を受けやすい
地面振動, 音響
トランスデューサー, プリアンプ, ADC
熱振動信号が
埋もれてしまう
ロックインアンプを使用

---
ブラウン運動 (4)
ー ロックインアンプ ー
ロックインアンプ
入力信号のうち,
特定の周波数成分信号のみを取り出す装置
ミキサーとローパスフィルタで構成される
2位相ロックインアンプ (cos成分, sin成分)
から独立な2自由度の信号 (a,b) を取得
( のとき)
入力信号 :
参照信号 :
ミキサー出力 :
DC周波数付近
倍周波数付近
振幅 の情報を取得
LPF

---
ブラウン運動 (5)
ー ロックインアンプの効果 ー
ロックインアンプの効果
データ量の減少
測定量 a,b はゆっくり変動
→ 1Hz程度のゆっくりしたサンプリングレート で十分
→ データ量が 1/1000　になる
(ただし、情報は失っていない)
熱振動の
スペクトル
雑音
スペクトル
測定量 ：
共振周波数付近だけ積分すればよい
周波数
パワースペクトル
雑音の影響
振動子の共振周波数付近のみを測定
→ 雑音の影響を受けにくい
熱雑音力 : 白色雑音
振動子の伝達関数 : 共振周波数にピーク
熱振動のパワーは、共振周波数に集中
ピーク部だけが雑音の上にある

---
ブラウン運動 (6)
ー 測定周波数帯域 ー
周波数範囲の限定
積分する周波数幅 : 狭いほど有利
(測定対象の共振の周波数幅 : 数mHz程度まで)
バンドパスフィルター
f
f -1
1次のバンドパスフィルター
→ 半値幅 510Hz 程度
半値幅
510Hz
340Hz
周波数
ロックインアンプ+ LPF
1次のローパスフィルター
→ 半値幅 2Hz 程度
f -1
半値幅
2Hz
ただし、BPFも併用する
← 奇数倍波成分を除去するため
熱振動
スペクトル

---
ブラウン運動 (7)
ー 測定周波数帯域 ー
ブラウン運動の測定
考慮事項
トランスデューサのパラメータ (バイアス電圧・抵抗値)
メインアンプの設定 (ゲインの実測)
ロックインアンプの設定 (帯域幅)
データ取得の設定 (サンプリングレート・測定時間)