物理学実験 II
ブラウン運動
ー 第1日目 ー
確率過程について
抵抗の熱雑音の測定実験

---
確率過程 (1)
ー 確率分布 ー
確率過程 (ランダムプロセス)
  時間とともに不規則に変動する確率事象
ただし…
本実験で扱う確率過程は、
すべてエルゴートプロセス である
時間平均と集合平均が一致
確率過程を調べるには、確率密度関数が大事
確率変数 が
と　　　　の間にある確率:
が成り立つ
確率の定義から
代表的な
確率分布:
ガウス分布

---
確率過程 (2)
ー ヒストグラム ー
ヒストグラム
長時間の測定を行い、
値が　 と　　　　の間にある頻度を調べる
適切な規格化のもとで、
測定時間が十分ならば、確率密度関数に漸近
ただし、時間に関する情報は失われる
時間
時間
時間軸を拡大
ヒストグラムは一致

---
確率過程 (3)
ー 自己相関関数 ー
自己相関関数
c.f. 相関関数
Cxy=<x(t) y(t)>
 xとyの相関に強さを表す
定義： 時間 τ だけ後の値との相関
y
無相関
x
t
正の相関
負の相関
時間
τ小
C∝exp(-0)
(0: 系の時間スケール)
τ大
C
有限の応答時間
相関が残っている
十分な時間が経過
 相関はほとんど無くなる
応答がゆっくりな系
τ
応答が早い系
どれくらい時間が経過すると相関が無くなるか
系の応答の典型的な時間スケールを表す

---
確率過程 (4)
ー パワースペクトル ー
パワースペクトル
定義： フーリエスペクトルの2乗平均で定義
このとき、次式が成り立つ
S
変動が大きい
周波数帯
パワースペクトルは、
ランダム変動の平均パワーに対する
各周波数成分の寄与を表す
ω
系の応答の典型的な周波数を表す

---
確率過程 (5)
ー 線型システム ー
線型系
入力と出力が線型関係で結ばれた系
時間領域
周波数領域
伝達関数
周波数応答関数
このとき、
が成り立つ
伝達関数がわかれば、
出力のパワースペクトルを知ることができる

---
抵抗の熱雑音 (1)
ー 抵抗の熱雑音 ー
抵抗の熱雑音 (ジョンソン雑音)
抵抗の両端に生じる雑音
抵抗内の自由電子の熱運動に起因
コン
デンサ
抵抗
電子
確率密度関数: ガウス分布
スペクトル: 平坦 (白色雑音)
エネルギー等分配則より、
コンデンサー両端の平均エネルギーは、
となる
電圧の2乗平均から温度が求められる

---
抵抗の熱雑音 (2)
ー 測定回路 ー
測定回路の構成
熱雑音源となる抵抗、増幅器などを含む
モニタ出力
出力
増幅器
抵抗
(熱雑音源)
初段増幅器
ローパス
フィルター
(注)
スイッチ切り替え直後は
出力が安定しないので、
落ち着くのを待ってから測定すること
抵抗値: 1, 2, 5, 10 M
時定数: 10, 20, 50, 100 msec
合計16通りの測定を行なう

---
抵抗の熱雑音 (3)
ー A/Dコンバータ ー
A/Dコンバータ
アナログ信号をデジタル信号に変換
→ コンピュータに記録できるようにする
仕様: +/- 10V, 12bit → 分解能 約5mV
ソフトウェア: FDSAMP で計測, DATDISPで表示・解析
注意点
信号の大きさ
ゲイン大 → アナログ回路の飽和, ADCのレンジオーバー
ゲイン小 → 回路の雑音の影響, ADCの量子化誤差
サンプリングレート
早い → データ量が増える
遅い → エリアシングの問題
測定データ量
短い → 統計誤差が大きくなる
長い → 測定時間が長くなる

---
抵抗の熱雑音 (4)
ー エリアシング ー
標本化定理とエリアシング
標本化定理の大雑把な理解
標本化定理
アナログ信号をデジタル変換する際、
サンプリング周波数の半分の周波数
(ナイキスト周波数) までしか記録できない
時間
波形を再現するには
最低2点は必要
時間
測定結果
エリアシング
ナイキスト周波数以上の成分が、
低周波数成分として現れてしまう
低周波数帯の測定結果
も信頼できないものになる
ナイキスト周波数

S
正確なスペクトル
エリアシング
アンチ・エリアシング・フィルター
ADC入力前に、ナイキスト周波数以
上の成分を除去しておくためのLPF
低周波数帯は
正確な測定結果が得られる